附件2；基础化学实验室通风橱设备采购及安装

| 房间号 | 序号 | 产品名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 博学楼A203 | 1 | 箱式轴流风机 | N=0.37kw,L=2000³/h/230pa | 1 | 台 |
|  | 2 | 控制器 | 适配 | 1 | 套 |
|  | 3 | 风机主线 | 3*1.5mm²+2*2.5mm² | 10 | 米 |
|  | 4 | PVC管道 | Φ250 | 6 | 米 |
|  | 5 | PVC弯头 | Φ250-90° | 2 | 个 |
|  | 6 | 电动风量调节阀 | Φ250 | 1 | 套 |
|  | 7 | 通风柜 | 1500*750*2350 | 1 | 台 |
| 博学楼A204 | 8 | 箱式轴流风机 | N=0.37kw,L=2000³/h/230pa | 1 | 台 |
|  | 9 | 控制开关 | 含控制开关，明盒，线槽等 | 1 | 套 |
|  | 10 | 风机主线 | 3*1.5mm²+2*2.5mm² | 10 | 米 |
|  | 11 | 万象排烟罩 |  | 2 | 套 |
|  | 12 | PVC管道 | Φ160 | 6 | 米 |
|  | 13 | PVC弯头 | Φ160-90° | 2 | 个 |
|  | 14 | 电动风量调节阀 | Φ250 | 1 | 个 |
|  | 15 | 箱式轴流风机 | N=0.37kw,L=2000³/h/230pa | 1 | 台 |
| 博学楼A305 | 16 | 控制开关 | 含控制开关，明盒，线槽等 | 1 | 套 |
|  | 17 | 风机主线 | 3*1.5mm²+2*2.5mm² | 10 | 米 |
|  | 18 | 万象排烟罩 |  | 1 | 套 |
|  | 19 | PVC管道 | Φ160 | 6 | 米 |
|  | 20 | PVC弯头 | Φ160-90° | 2 | 个 |
|  | 21 | 电动风量调节阀 | Φ250 | 1 | 个 |
| 博学楼A306 | 22 | 箱式轴流风机 | N=0.37kw,L=2000³/h/230pa | 1 | 台 |
|  | 23 | 控制开关 | 含控制开关，明盒，线槽等 | 1 | 套 |
|  | 24 | 风机主线 | 3*1.5mm²+2*2.5mm² | 10 | 米 |
|  | 25 | 原子吸收烟罩 | 400*400+1000 | 1 | 套 |
|  | 26 | PVC管道 | Φ160 | 6 | 米 |
|  | 27 | PVC弯头 | Φ160-90° | 2 | 个 |
|  | 28 | 电动风量调节阀 | Φ250 | 1 | 个 |